## CARGAS
QUADRO DE CARGAS
Comodo | Dimensões |  |  |  | Iluminação |  | TUG's |  | TUE's |  |  | OBS | Observações
| comprimento | largura | area( m² ) | Perimetro | Nº Pontos | Potencia Total | Nº Pontos | Potencia Total | Nº Pontos | Aparelho | Potência |  | 1* | número de tomadas alterado a criterio do cliente
Sala de TV | 5.5 | 2.55 | 14.025 | 16.1 | 3 | 220 | 3 | 300 | 1 | Ar Condicionado | 1500
Baneiro 1 | 3 | 2.05 | 6.15 | 10.1 | 1 | 100 | 1 | 600 | 1 | Chuveiro | 5500 | 1*
Garagem | 3 | 5 | 15 | 16 | 3 | 220 | 3 | 300 | 1 | Motor | 400
Escritorio 1 | 2.67 | 3.45 | 9.2115 | 12.24 | 1 | 100 | 2 | 200 | 1 | Ar Condicionado | 1500
Quarto 1 | 2.68 | 3.45 | 9.246 | 12.26 | 1 | 100 | 2 | 200 | 1 | Ar Condicionado | 1500
Sala de jantar | 4.7 | 3.6 | 16.92 | 16.6 | 3 | 220 | 3 | 300 |  | Ar Condicionado | 1500
Cozinha | 4.7 | 3.45 | 16.215 | 16.3 | 3 | 220 | 3 | 300 | 1 | Torneira | 4500
Corredor 1 | 5.5 | 0.9 | 4.95 | 12.8 | 1 | 100 | 2 | 200
escada | 1.2 | 3 | 3.6 | 8.4 | 1 | 100 | 1 | 100
varanda | 1.35 | 4.2 | 5.67 | 11.1 | 1 | 100 | 2 | 200
Banheiro 2 | 2 | 3.25 | 6.5 | 10.5 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | Chuveiro | 5500 | 1*
Banheiro 3 | 2.6 | 2.85 | 7.41 | 10.9 | 1 | 600 | 3 | 800 | 1 | Chuveiro | 5500
Suite | 5.75 | 2.85 | 16.3875 | 17.2 | 3 | 220 | 3 | 300 | 1 | Ar Condicionado | 1500
Quarto 2 | 4.85 | 3.25 | 15.7625 | 16.2 | 3 | 220 | 3 | 300 | 1 | Ar Condicionado | 1500
Quarto 3 | 4.85 | 3.25 | 15.7625 | 16.2 | 3 | 220 | 3 | 300 | 1 | Ar Condicionado | 1500
Salão | MEDIDA NO CAD |  | 25.59 | 24.12 | 5 | 340 | 4 | 400 | 1 | Ar Condicionado | 1500
Corredor 2 | 12.15 | 0.8 | 9.72 | 25.9 | 1 | 100 | 5 | 500
|  | Total: | 198.12 | 252.92 |  | 3780 |  | 5900 |  |  | 33400 | 43531.04

## CIRCUITOS
CIRCUITO | TIPO | CÓMODOS | POTENCIA COMODO | POTENCIA | TENSÃO | CORRENTE
C1 | ILUMINAÇÃO PRIMEIRO ANDAR | Sala de TV | 220 | 740 | 127 | 5.83
|  | Baneiro 1 | 100
|  | Garagem | 220
|  | Escritorio 1 | 100
|  | Quarto 1 | 100
C2 | ILUMINAÇÃO PRIMEIRO ANDAR | Sala de jantar | 220 | 740 | 127 | 5.83
|  | Cozinha | 220
|  | Corredor 1 | 100
|  | escada | 100
|  | varanda | 100
C3 | ILUMINAÇÃO SEGUNDO ANDAR | Sala de TV | 220 | 740 | 127 | 5.83
|  | Baneiro 1 | 100
|  | Garagem | 220
|  | Escritorio 1 | 100
|  | Quarto 1 | 100
C4 | ILUMINAÇÃO SEGUNDO ANDAR | Sala de jantar | 220 | 740 | 127 | 5.83
|  | Cozinha | 220
|  | Corredor 1 | 100
|  | escada | 100
|  | varanda | 100